UCHWAŁA  NR  XXXII/217/06

RADY  MIEJSKIEJ  W  GOLCZEWIE

z dnia 24 lutego 2006 r.

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie gminy Golczewo

Na podstawie oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, z późn. zm.)) uchwala się, co następuje:

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY GOLCZEWO

# Rozdział 1

# Postanowienia ogólne

  - „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Golczewo”, zwany dalej Regulaminem”, określa w szczególności prawa i obowiązki Przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie gminy Golczewo.

  - Ilekroć w uchwale jest mowa o:

      - Przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne;

      - Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747, z późn. zm.);

      - Umowie - należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy;

      - odbiorcy usług - należy przez to rozumieć każdego kto korzysta z usług Przedsiębiorstwa na podstawie pisemnej Umowy;

      - wodomierzu głównym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 Ustawy;

      - wodomierzu domowym - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej nieruchomości lub obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody;

      - dodatkowym wodomierzu - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości  wody bezpowrotnie zużytej;

      - punkcie czerpalnym - należy przez to rozumieć każdy punktu poboru wody na przyłączu wodociągowym oraz instalacji wewnętrznej odbiorcy usług opomiarowany wodomierzem;

      - urządzeniu pomiarowym - należy przez to rozumieć przyrząd, o którym mowa w art. 2 pkt 15 Ustawy;

      - okresie obrachunkowym - należy przez to rozumieć określony w Umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków;

      - osobie korzystającej z lokalu - należy przez rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 3a Ustawy.

  - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków są usługami świadczonymi przez Przedsiębiorstwo na rzecz odbiorcy usług.

  - Odbiorca usług powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

# Rozdział 2

Minimalny poziom świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania

ścieków oraz zasady korzystania z usług przez odbiorców

  - Przedsiębiorstwo, świadcząc usługi zgodnie z przepisami Ustawy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, w szczególności:

      - dostarcza wodę i odbiera ścieki z sposób ciągły, dostosowuje zdolność posiadanych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody i odbioru ścieków, buduje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, zapewnia należytą jakość dostarczanej wody zgodnie z obowiązującymi przepisami;

      - zapewnia w posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunków technicznych;

      - odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości;

      - dokonuje na własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, z wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy usług;

      - buduje urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;

      - instaluje na własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu Umowy;

      - ponosi koszty zakupu i utrzymania wodomierza głównego;

      - informuje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi kwartalnie w formie ogłoszenia na tablicach ogłoszeń oraz systematycznie informuje o tym Burmistrza Golczewa, zwanego dalej „Burmistrzem”;

      - zapewnia zastępczy punkt poboru wody informując odbiorców o jego lokalizacji w przypadku przerw w dostawie wody przekraczającej 12 godzin lub wstrzymania dostawy wody z winy odbiorcy usług;

      - dokonuje kontroli jakości i ilości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

  - Odbiorca usług korzysta z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług, a szczególności:

      - wykorzystuje pobraną wodę w celach określonych w Umowie i warunkach przyłączenia nieruchomości do sieci;

      - użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową wraz z posiadanymi przyłączami wodociągowymi w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

      - użytkuje wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjną wraz z posiadanymi przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;

      - odprowadza ścieki odpowiadające warunkom określonym przez Przedsiębiorstwo i odpowiednie przepisy oraz informuje Przedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków określonych przez Przedsiębiorstwo i obowiązujące przepisy prawa;

      - przestrzega przepisów zabraniających wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej;

      - wydziela zgodnie z projektem pomieszczenie lub buduje studnię wodomierzową przeznaczoną do montażu wodomierza głównego;

      - zapewnia niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, utrzymuje w prawidłowym stanie studzienkę lub pomieszczenie, w którym zamontowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, a także zabezpiecza je przez dostępem osób trzecich;

      - zawiadamia Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;

      - ponosi koszty zakupu wodomierza głównego, a także koszty jego demontażu i ponownego montażu - w przypadku stwierdzenia, że jego uszkodzenie nastąpiło z winy odbiorcy usług;

      - montuje, utrzymuje i legalizuje na własny koszt wodomierze zamontowane na instalacji wewnętrznej oraz wodomierze do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej;

      - umożliwia osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wstęp na teren nieruchomości do pomieszczeń oraz lokali mieszkalnych w celach określonych przepisami Ustawy i Regulaminu, a w szczególności dla przeprowadzenia bieżącej kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci, prawidłowości działania wodomierzy i urządzeń pomiarowych oraz ich odczytu;

      - niezwłocznie powiadamia Przedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego mających wpływ na zmianę zapisu treści Umowy; odbiorcę usług obciąża obowiązek ponoszenia opłat za pobraną wodę i odprowadzane ścieki do czasu przedłożenia Przedsiębiorstwu dokumentu potwierdzającego zaistnienie tych zmian oraz uzyskania od Przedsiębiorstwa pisemnego poświadczenia zapoznania się z tym dokumentem.

Rozdział 3

Szczegółowe warunki i tryb zawierania i rozwiązywania Umowy z odbiorcą usług

- Przedsiębiorstwo zawiera Umowę z odbiorcą usług, którego nieruchomość została przyłączona do sieci zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, posiadającym tytuł prawny do korzystania z nieruchomości a w uzasadnionych przypadkach (np. w trakcie postępowania spadkowego) z odbiorcą, który korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, jeżeli wystąpi on z pisemnym wnioskiem o zawarcie Umowy.

    - Przedsiębiorstwo może odmówić zawarcia Umowy lub odprowadzania ścieków z właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego i osobami korzystającymi z lokali w tym budynku, gdy nie są spełnione równocześnie wszystkie warunki określone w art. 6 ust. 6 Ustawy.

    - Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć Umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki dla poszczególnych odbiorców w tym budynku, w terminie określonym w Umowie.

    - Umowa winna w szczególności zawierać postanowienia określone w art. 6 ust. 3 Ustawy oraz wskazywać miejsce publikacji Regulaminu.

    - Z odbiorcą korzystającym zarówno z usług zaopatrzenia w wodę, jak i z usług odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo może zawrzeć jedną Umowę.

    - Zmiana odbiorcy usług, który dotychczas posiadał zawartą Umowę z Przedsiębiorstwem, powoduje konieczność zawarcia nowej Umowy z następnym odbiorcą.

- Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

    - Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem miesięcznym ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego i na skutek odstąpienia Przedsiębiorstwa od Umowy.

    - Przedsiębiorstwo może odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 1 Ustawy. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa doręczone odbiorcy na 20 dni przed terminem odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

    - Rozwiązanie Umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiębiorstwo środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

    - Umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli:

      - odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległości;

      - jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w obowiązujących przepisach;

      - przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

      - został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia Umowy lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie wodomierza lub urządzenia pomiarowego.

    - Kosztami odcięcia dostawy wody i ponownego uruchomienia dostawy obciążony zostanie odbiorca usług na podstawie cennika usług obowiązującego w Przedsiębiorstwie

    - Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje zaprzestaniem świadczenia usług.

  - Postanowienia Umowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- Przedsiębiorstwo określa cykl rozliczeń obowiązujący odbiorcę usług w zależności od lokalnych warunków technicznych i ekonomicznych świadczenia usług a także postanowień określonych w odrębnych przepisach prawnych oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty.

    - Mogą obowiązywać różne cykle (okresy) rozliczeń dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców usług lub obszaru.

    - Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wskazuje w fakturze.

  - Odbiorca usług zobowiązany jest do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami Ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo oraz nie utrudniający działalności Przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

      - użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek m. in. cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;

      - montażu i utrzymania zaworów antyskażeniowych, w przypadkach i na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

      - użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;

      - informowania Przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;

      - wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz pisemnej Umowy zawartej z Przedsiębiorstwem;

      - zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie;

      - podjęcia działań ograniczających skutki awarii oraz udostępniania Przedsiębiorstwu terenu w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

- W zakresie dostawy wody, miejscem wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest zawór za wodomierzem głównym.

    - W przypadku braku studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy usług odprowadzającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i instalacji oraz odpowiedzialności jest granica nieruchomości gruntowej.

    - Miejsce rozdziału sieci kanalizacyjnej obejmującej przyłącze stanowiące własność Przedsiębiorstwa i instalacji wewnętrznej oraz rozdziału odpowiedzialności, w przypadku lokalizacji studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości gruntowej odbiorcy usług odprowadzającego ścieki, znajduje się za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

    - W przypadku przyłącza kanalizacyjnego, stanowiącego własność odbiorcy usługi dostarczającego ścieki, miejscem rozdziału sieci i odpowiedzialności jest miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z przyłączem.

Rozdział 4

Warunki przyłączenia do sieci

- Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek o przyłączenie i określenie warunków przyłączenia, zwanych dalej „warunkami przyłączenia” złożony przez ubiegającego się o przyłączenie.

    - Z wnioskiem o przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może występować każdy, kto ma tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

    - Wniosek, o którym mowa w ust. 1, w szczególności powinien zawierać:

      - dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy;

      - adres podłączanej nieruchomości;

      - rodzaj podłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

      - określenie ilości i celu zużycia wody, a w przypadku odbiorców przemysłowych również ilości odprowadzanych ścieków;

      - formę, termin i sposób płatności za podłączenie;

      - dane wykonawcy;

      - datę i podpis wnioskodawcy.

    - W uzasadnionych przypadkach Przedsiębiorstwo może wyrazić zgodę na przyłączenie osobie, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

  - Do wniosku odbiorca ubiegający się o przyłączenie do sieci załącza:

      - dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości;

      - aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu w skali 1:500 z zaznaczoną nieruchomością, która ma być podłączona do sieci

- Przedsiębiorstwo określa warunki przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach szczególnych przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie do sieci, której projekt sporządza Przedsiębiorstwo.

    - Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

    - Warunki przyłączenia określają:

      - miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy;

      - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody;

      - miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzanych ścieków;

      - dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków;

      - termin ważności warunków przyłączenia;

      - wymagania w zakresie stosowania materiałów i armatury na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych;

      - wymagania w zakresie odbioru technicznego przyłączy.

  - Za wydanie warunków technicznych przyłączy do sieci wodnej i kanalizacyjnej pobiera się opłaty według cennika obowiązującego w Przedsiębiorstwie.

- Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej może nastąpić po spełnieniu warunków przyłączenia, o których mowa w § 15, a zawarcie umowy o przyłączenie do sieci - od spełnienia warunków w niej określonych.

    - Umowa o przyłączenie do sieci może być zawarta m. in. w przypadkach związanych z budową sieci lub jej finansowaniem przez składającego wniosek o przyłączenie. Umowa o przyłączenie powinna w szczególności określać wymaganą dokumentację oraz koszty i zasady finansowania związane z realizacją takiego przedsięwzięcia, a także sposób rozliczeń.

- Warunki przyłączenia lub umowa o przyłączenie do sieci stanowią podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych oraz budowlano-montażowych.

    - Określone w warunkach lub umowie o przyłączenie do sieci próby oraz odbiory częściowe i końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

    - Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protokołach, których wzory, uwzględniając postanowienia § 20, określa Przedsiębiorstwo.

- Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego według zasad określonych w warunkach przyłączenia lub umowie o przyłączenie do sieci.

    - Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

      - datę odbioru;

      - przedmiot odbioru, z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (wodociągowe, kanalizacyjne), jego średnicy i długości oraz materiałów, z których jest wykonane;

      - rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego;

      - skład komisji, w tym wykonawcę i użytkownika;

      - adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie;

      - podpisy członków komisji.

    - Protokół końcowy podpisany przez strony stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia. Jednocześnie upoważnia on odbiorcę, zamierzającego korzystać z usług Przedsiębiorstwa, do złożenia Przedsiębiorstwu pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

# Rozdział 5

# Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfie

  - Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie cen i stawek opłat określonych w taryfie oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

- Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia Umowy stanowi załącznik do Umowy.

    - W rozliczeniach strony Umowy obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Golczewie, bez konieczności dokonywania zmiany Umowy.

- Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu do nieruchomości

    - W razie niesprawności wodomierza głównego lub braku możliwości odczytu ilości pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody równemu średniemu zużyciu w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ujawnienie niesprawności wodomierza. Dla sezonowego odbiorcy usług lub w przypadku braku możliwości ustalenia zużycia z ostatnich 6 miesięcy do ustalenia ilości zużytej wody może być brane pod uwagę średnie zużycie z analogicznego okresu sezonu poprzedniego.

    - W razie braku wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone odpowiednimi przepisami.

    - Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań zainstalowanych urządzeń pomiarowych.

    - W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości pobranej wody z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.

    - W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego zainstalowanego na koszt odbiorcy usług w sposób uzgodniony z Przedsiębiorstwem.

- Wniesienie przez odbiorcę usług reklamacji co do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku regulowania należności. W przypadkach wymagających postępowania wyjaśniającego przy rażąco wysokiej należności (np. badanie prawidłowości działania wodomierza), do czasu zakończenia postępowania należność wynikająca z faktury wniesiona będzie przez odbiorcę usług w wysokości średniego zużycia z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wniesienie reklamacji.

    - Przedsiębiorstwo ma prawo pobierać zaliczki na poczet przyszłych należności od sezonowego odbiorcy usług lub dzierżawcy nieruchomości.

  - Przedsiębiorstwo ogłasza taryfę w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie właściwym do jej ogłoszenia (w zależności od trybu zatwierdzenia taryfy), określonym w art. 24 ust. 7 lub 9 Ustawy.

Rozdział 6

Możliwość dostępu do informacji o usługach wodociągowych i kanalizacyjnych

  - Odbiorca usług może uzyskać informacje dotyczące usług wodociągowych i kanalizacyjnych w:

      - Urzędzie Miejskim w Golczewie, gdzie będą udostępnione nieodpłatnie do wglądu:

        - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

        - Regulamin,

        - zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, o ile jest wymagane przepisami Ustawy,

        - taryfa za wodę oraz za ścieki;

      - Przedsiębiorstwie, gdzie udostępniane będą nieodpłatnie do wglądu:

        - plany rozwoju i modernizacji,

        - Regulamin,

        - taryfy za wodę oraz za ścieki.

- Poziom dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych w poszczególnych latach wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa, opracowane na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

    - Jeżeli z wieloletnich planów rozwoju i modernizacji nie wynika budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a ubiegający się o przyłączenie wyraża wolę budowy tych urządzeń, Gmina Golczewo może zawrzeć z nim umowę o wspólną realizację inwestycji. Po zawarciu umowy Przedsiębiorstwo określi warunki techniczne przyłączenia.

Rozdział 7

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

- Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania odbiorcy usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, planowanych przerw i ograniczeń w dostawie wody.

    - W razie przerwy w dostawie wody wynikającej z prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę usług najpóźniej na 3 dni przed jej planowanym rozpoczęciem, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych.

    - W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody, informując odbiorcę usług o jego lokalizacji.

    - W odniesieniu do budynków wielolokalowych o zdarzeniach wskazanych w ust 2 i 3, Przedsiębiorstwo informuje wyłącznie zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego.

    - Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług bez zawiadamiania odbiorcy usług z powodu:

      - nagłej awarii sieci uniemożliwiającej prowadzenie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzanie ścieków;

      - potrzeby zwiększenia dopływu wody na cele przeciwpożarowe;

      - przerwy w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

      - zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla życia lub zdrowia;

      - działania siły wyższej, z wyłącznej winy odbiorcy usług lub osoby trzeciej.

- Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewłaściwego wykonania usług chyba, że szkoda powstała na skutek okoliczności, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, np. w związku:

      - z brakiem możliwości poboru wody z ujęć;

      - z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych, a także posiadanych przez Przedsiębiorstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;

      - z uszkodzeniem instalacji odbiorcy usług grożącej niebezpieczeństwem;

      - ze złym stanem technicznym instalacji wewnętrznej oraz przyłączy będących własnością odbiorcy usług;

      - ze zdarzeniami wymienionymi w § 27 ust 5 lit. b-e Regulaminu.

    - W przypadku stwierdzenia przez organy państwowej inspekcji sanitarnej dostarczania wody o obniżonej jakości w stosunku do obowiązującej decyzji, Przedsiębiorstwo może zastosować upust do ceny wody. Decyzję o zastosowaniu upustu Przedsiębiorstwo podejmuje po przeprowadzeniu konsultacji społecznych; określa wówczas: wysokość upustu, okres jego obowiązywania oraz rejony, w których ma być zastosowany.

  - O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo informuje odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty - co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem przerwy lub ograniczenia.

- W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę usług o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

    - Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody pobierane są opłaty na podstawie cen i stawek opłat określonych w obowiązującej taryfie.

  - Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne wyłącznie w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1 Ustawy, przy czym zobowiązane jest spełnić obowiązek wynikający z art. 8 ust. 3 Ustawy.

Rozdział 8

Obowiązki odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

- Odbiorca usług winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczanie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur a także prawidłowe utrzymanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz przed dostępem osób nieuprawnionych.

    - Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 5 godzin od jej wystąpienia, Przedsiębiorstwo może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć odbiorcę usług.

  - Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o wszelkich:

      - stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby;

      - zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działanie sieci.

  - Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

  - Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego i pisemnego powiadamiania Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

Rozdział 9

Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

  - Przedsiębiorstwo winno zapewnić odbiorcy usług należyty poziom usługi, a szczególnie winno wyodrębnić stanowisko pracy do spraw obsługi klienta.

  - Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzielania na życzenie odbiorcy usług lub z własnej inicjatywy pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji objętych Regulaminem oraz zawartych w taryfie.

  - W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ inspekcji sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody, odbiorcy usług przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.

- W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z Regulaminem lub przerw w dostawach wody, odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.

    - Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi może zostać wniesiona w innych przypadkach, niż wymienione w ust. 1.

    - Reklamacja powinna zawierać:

      - oznaczenie odbiorcy usług oraz jego adres;

      - przedmiot reklamacji;

      - przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

      - zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie;

      - numer i datę Umowy;

      - podpis odbiorcy usług.

    - Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.

    - Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14dni od dnia jej wniesienia.

    - Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

      - nazwę Przedsiębiorstwa;

      - powołanie podstawy prawnej;

      - rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji;

      - pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie;

      - podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Przedsiębiorstwa, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska lub pełnionej funkcji.

    - W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

    - W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia odbiorcę usług o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.

    - Zaliczenie odszkodowania lub należności na poczet przyszłych należności może nastąpić jedynie na wniosek odbiorcy usług.

Rozdział 10

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

  - Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa są jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

  - Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywana jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem i Burmistrzem.

  - Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub po zakończeniu akcji, nie później jednak niż 3 dni po zakończeniu akcji.

- Przedsiębiorstwo (o ile nie jest to gminna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) obciąża fakturą Urząd Miejski w Golczewie za wodę pobraną na cele określone w art. 22 Ustawy, przy zastosowaniu ceny ustalonej w taryfie.

    - Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe dokonywane są za okresy miesięczne.

Rozdział 11

Przepisy końcowe

  - W sprawach nie objętych Regulaminem obowiązują odrębne przepisy prawa, a w szczególności Ustawy wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

  - Traci moc uchwała nr IX/58/2003 Rady Miejskiej w Golczewie z dnia12 września 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 1667).

  - Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Antoni Michał Opowicz

UZASADNIENIE

do uchwały nr XXXII/217/06

Rady Miejskiej w Golczewie

z dnia 24 lutego 2006 r.

W dniu 17 sierpnia 2005 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

W związku ze zmianą przepisów, obowiązujący dotychczas regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków powinien zostać dostosowany do zmian wprowadzonych ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 znowelizowanej ustawy został nałożony na gminy obowiązek uchwalenia regulaminu obejmującego m. in.

- minimalnego świadczenia usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,

- możliwości odcięcia wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,

- informacji o możliwościach sposobach korzystania z zastępczego punktu poboru wody z powodu zaległości w opłatach za wodę ścieki,

- montażu dodatkowego wodomierza instalowanego na koszt odbiorcy usług w przypadku ustalenia ilości wody zużytej bezpowrotnie,

- określenie odpowiedzialności za sieć lub przyłącze wodociągowe,

- zasad korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedmiotowy projekt uchwały wychodzi naprzeciw przepisom znowelizowanej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

# Footnotes

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i Nr 180, poz. 1495.

) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087.